DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Processo Digital nº 1005/2025

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 1 – REFORMA DE TELHADO

IPREF - CNPJ 52.373.396/0001-16

E-mail: compras.ipref@gmail.com / Contato: (11) 2461- 6366

A/C: Claudia Nunes / Ingrith Reis/ Mauricéia

| ITEM | Quant | Unid. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | - Preço Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | SERV | SERVIÇO DE RASPAGEM E LIMPEZA DA LAJE, com tratamento de rachaduras e fissuras, incluindo a preparação da superfície, remoção de resíduos e partes soltas, bem como a aplicação de produtos adequados para vedação. Aproximadamente 100m². Materiais inclusos. |  |
| II | 1 | SERV | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS - Substituição de 8 telhas de fibrocimento onduladas de 5 mm, incluindo instalação e fornecimento do material. |  |
| III | 1 | SERV | SERVIÇO DE VEDAÇÃO ENTRE TELHAS E LAJE. Preenchimento com massa de cimento dos espaços existentes entre as telhas e a laje, garantindo a estanqueidade e evitando infiltrações de água, em uma extensão aproximada de 120 metros lineares. Materiais inclusos. |  |
| IV | 1 | SERV | SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE TELHAS. Substituição de parafusos quebrados ou soltos fixando todas as telhas que estiverem soltas (aproximadamente 300 parafusos). Aplicação de manta metálica nos pontos necessários, visando garantir a estabilidade e estanqueidade da cobertura (aproximadamente 30m lineares). Materiais inclusos. |  |
| V | 1 | SERV | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO GALVANIZADO. Instalação de aproximadamente 8m de rufo galvanizado. Materiais inclusos. |  |
| VI | 1 | SERV | SERVIÇO DE REPARO NO FORRO DE DRYWALL. Trocar as partes do forro de drywall com pontos de umidade e realizar a preparação da superfície para posterior pintura. Área aproximada de 15 m². Materiais inclusos. |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |

OBS. Os proponentes deverão observar:

- Condições de pagamento: até 15 dias após a emissão da NF;

- Prazo de entrega: 10 dias úteis

- CONSIDERAR ENTREGA: RUA DO ROSÁRIO, 226 – VILA CAMARGO - GUARULHOS. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

| Razão Social da PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| CEP: | Fone: |
| CNPJ Nº | EMAIL |
| Validade da Proposta: 60 DIAS | Local e Data: |
| Nome e Assinatura do REPRESENTANTE: |  |

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Processo Digital nº 1005/2025

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS– LOTE 2

IPREF - CNPJ 52.373.396/0001-16

E-mail: compras.ipref@gmail.com / Contato: (11) 2461- 6366

A/C: Claudia Nunes / Ingrith Reis

| LOTE 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Quant | Unid. |  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO |  | - Preço Unitário R$ |  |  | - Preço Total R$ |  |  |  |
| I | 1 | SERV |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISO RAMPA DE ACESSO - REMOÇÃO DE PISO atualmente existente na rampa de acesso. Área aproximada de 20m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | SERV |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DO DEGRAU DA RAMPA DE ACESSO - Serviço de retirada de degrau localizado antes do patamar da rampa, bem como, realização de nivelamento da rampa de acesso de forma a reduzir ao máximo o desnível em relação à calçada pública e instalação de guia de balizamento com pelo menos 5cm de altura, posicionada nos limites laterais da rampa nos trechos onde não houver parede ou elemento de contenção. conforme NBR 9050:2020. Materiais inclusos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | SERV |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE - Serviço deinstalação de piso antiderrapante, de primeira qualidade. Área aproximada:20m². Incluindo o piso, a argamassa, o rejunte (cor a ser definida pelo Instituto) e demais materiais que se fizerem necessários. Descrição do piso: Porcelanato, para área externa, medindo 60x60cm, retificado, espessura (mm) 8,6 aproximadamente, grupo: BLA, local de uso: LD, Classe AD: 4. PRODUTO DE REFERÊNCIA: Pietra di Vesale Sabbia, da marca Biancogres, podendo ser similar. Propriedades físicas mínimas: Absorção de água (%): ≤ 0,5 Módulo de Resistência à Flexão (Mpa): ≥ 35 Carga de Ruptura (N): ≥ 1300 Resistência à Gretagem: Resiste Expansão por Umidade (mm/m): ≤ 0,15 Coeficiente de Atrito Dinâmico: Superfície Seca e/ou Superfície úmida: > 0,4 PROPRIEDADES QUÍMICAS MÍNIMAS: Resistência à Manchas (Agente manchante verde / vermelho em óleo leve; iodo; Óleo de Oliva): 3 RESISTÊNCIA QÚIMICA MÍNIMA: Produtos de uso doméstico e para tratamento de piscinas: GA Ácidos e álcalis de baixa concentração: GLB DESEMPENHO Impacto de Corpo Duro (J): Ruptura - 5J Reação ao Fogo: Classe I Resistência sob ação da Umidade: Resiste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 1 |  | SERV |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA - Serviço de instalação de piso tátil de alerta de concreto moldado, nos seguintes pontos: Início das duas rampas, patamar intermediário e desnível na calçada. Aproximadamente 7m lineares. O piso tátil deverá ser de material resistente e com contraste visual e tátil, conforme normas de acessibilidade NBR 9050:2020. Material incluso. |  |  |  |  |  |  |
| V | 1 |  | SERV |  | SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS - O acondicionamento e o descarte adequado de todos os resíduos gerados durante a execução da obra, em local apropriado e em conformidade com a legislação ambiental vigente, serão de responsabilidade da contratada, estando os respectivos custos inclusos no orçamento apresentado. |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBS. Os proponentes deverão observar:

- Condições de pagamento: até 15 dias após a emissão da NF;

- Prazo de entrega: 10 dias úteis

- CONSIDERAR ENTREGA: RUA DO ROSÁRIO, 226 – VILA CAMARGO - GUARULHOS. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

DECLARAMOS que:

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços serão executados em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

- os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: frete, custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, material, despesas administrativas, seguros, taxas, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

b) temos pleno conhecimento do teor do Edital de Dispensa de Licitação, principalmente quanto aos prazos, requisitos para prestação de serviços, condições de pagamento e validade da proposta, estando esta proposta em perfeito atendimento ao citado Edital. Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Edital acima mencionado, bem como, às condições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares.

| Razão Social da PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| CEP: | Fone: |
| CNPJ Nº | EMAIL |
| Validade da Proposta: 60 DIAS | Local e Data: |
| Nome e Assinatura do REPRESENTANTE: |  |

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01 /2026

Processo Digital nº 1005/2025

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 3

IPREF - CNPJ 52.373.396/0001-16

E-mail: compras.ipref@gmail.com / Contato: (11) 2461- 6366

A/C: Claudia Nunes / Ingrith Reis

| LOTE 3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GUARDA CORPO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 1 | SERV | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO – Serviço de fabricação e instalação de guarda-corpo ao longo de toda a extensão da rampa de acesso. Estrutura firme, resistente a impactos, com altura mínima de 1,10 m. Confeccionada com elementos verticais (ferro tubular) que impeçam a escalada. O guarda-corpo deverá conter corrimãos integrados em dois níveis, contínuos, dos dois lados do guarda corpo. Prolongamento nas extremidades. Diâmetro apropriado à empunhadura, conforme a NBR 9050:2020. Aproximadamente 22m² de guarda-corpo. Todos os insumos necessários para a fabricação e instalação do guarda-corpo estão incluídos no preço. |  |
| II | 1 | SERV | SERVIÇO DE PINTURA DO GUARDA-CORPO - Serviço de pintura anticorrosiva e de acabamento nos guarda-corpos e corrimãos, com tinta apropriada para ambientes externos, na cor CINZA ou GRAFITE. A tonalidade exata da cor deverá ser previamente aprovada pelo Instituto. Material incluso |  |
| III | 1 | SERV | INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE CORRENTES de contenção nas extremidades da rampa. Fabricado em aço galvanizado. Posicionamento conforme orientação do Instituto. |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |

OBS. Os proponentes deverão observar:

- Condições de pagamento: até 15 dias após a emissão da NF;

- Prazo de entrega: 10 dias úteis

- CONSIDERAR ENTREGA: RUA DO ROSÁRIO, 226 – VILA CAMARGO - GUARULHOS. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

DECLARAMOS que:

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços serão executados em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

| Razão Social da PROPONENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| CNPJ Nº | E-MAIL: |  |
| Validade da Proposta: 60 DIAS | Local e Data: |  |
| Nome e Assinatura do REPRESENTANTE: |  |  |

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Processo Digital nº 1005/2025

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF nº _____________________, sediada (Endereço completo) _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do Art. 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Processo Digital nº 1005/2025

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PCD

A Empresa ____________________, declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência — PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da Lei N° 14.133/2021.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Processo Digital nº1005 /2025

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ INCURSO EM IMPEDIMENTOS

A Empresa ____________________, declara para os devidos fins licitatórios que não incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o Art. 14 da Lei Federal N° 14.133/2021.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE)